## Template
＜产品名称＞铜减量化模型
填写说明：黄色＝需要调研/填写的数据；灰色＝固定结构或标签；橙色＝示例数据(演示格式用，非实际调研结果，正式使用前请删除或替换)。本模板的6个小节标题与列头在全部7种产品间保持一致，不因产品不同而改写标题或增减列；产品内部的子类别差异(如风电陆上/海上、电动车BEV/PHEV)一律通过“适用范围/子类别”列的不同行来表达，不通过新增专属列或修改标题实现——这样无论某产品有0个还是多个子类别，表结构都不需要改变。
1. 研究对象、边界与口径
产品名称 | ＜7种产品之一，如：光伏电站＞
研究区域 | ＜如：中国＞
情景时间范围 | ＜如：2025–2035＞
单位铜强度口径 | ＜功能单位定义，如：t Cu/MWp_DC，需说明归一化依据＞
产品系统边界/统计口径 | ＜明确纳入/不纳入哪些子系统，边界要能被后续Section2-4复现＞
情景作用对象 | ＜如：当年新建的该产品＞
减量化的定义 | ＜措施如何先算绝对减铜量、再除以何种基准得到可比的减量潜力＞
关键建模口径 | ＜基准强度取值范围、高低值参考依据，避免与2035目标年混淆＞
2. 主流产品分类与代表型号
【重要】同一产品可能存在多个独立的分类维度(如技术路线、外形规格、容量等级、应用场景等)。请先在“分类维度名称”列写清楚这一组型号是按哪一个角度划分的，再列出该维度下的所有取值。同一分类维度下的取值必须严格属于同一个分类角度——例如“技术路线”维度下不能混入按“应用场景”才能区分的取值(反面案例见下方橙色示例行)。若某组取值实际上跨了两个角度，应拆分成两个独立的分类维度分别列出。
分类维度名称 | 分类维度类别 | 型号/取值名称 | 关键额定参数/容量 | 主要制造商/代表厂商 | 市场占有率(%) | 占有率口径 | 占有率年份 | 市场占有率来源名称 | 来源链接 | 数据质量 | 代表性选择理由 | 口径/边界说明
电池技术路线 | technology_route | TOPCon晶硅组件 | 额定功率635W；效率23.5% | 通威等 | 87.6 | 中国电池技术路线市场占比 | 2025 | 中国光伏行业协会路线图 | ＜URL＞ | A-/B+ | 当前主流技术路线 | 市场占比为电池技术路线份额
应用场景 | application_scenario | 陆上风力发电机组 | 2025全球新增平均6.16MW | Vestas/金风等 | 94.9 | 2024年中国新增风电场景划分 | 2024 | 国家能源局并网运行数据 | ＜URL＞ | A | 中国新增风电绝大部分为陆上 | 按建设场景统计
❌反面示例：技术路线 | technology_route | ❌陆上风力发电机组(实际是应用场景取值，混入了技术路线维度) | － | － |  | － |  | － | － | － | 此行演示axis_mismatch错误，正式使用时应删除 | －
3. 含铜部位清单与单位铜强度证据
型号/取值名称 | 适用范围/子类别 | 功能子系统/部件名称 | 含铜部件清单及含铜量 | 部件铜量单位 | 该型号的铜使用强度(基准) | 强度单位 | 案例/数据来源标题 | 数据来源网址 | 高铜基准构成权重(%)
TOPCon晶硅组件(研究基准) | (无子类别) | 组件本体 | 互联焊带0.3559＋汇流条0.0709＋其余铜0.1465 | t Cu/MWp_DC | 0.5733 | t Cu/MWp_DC | ＜数据来源标题＞ | ＜URL＞ | 14.8
陆上风力发电机组(研究基准) | 陆上 | 发电机+电气设备+塔筒 | 发电机0.715＋电气设备0.12＋塔筒0.19 | t Cu/MW | 1.025 | t Cu/MW | ＜数据来源标题＞ | ＜URL＞ | 100
高铜技术参考基准(用于统一比较减铜潜力，按“适用范围/子类别”分别设定): ＜子类别1＞基准值＝＿＿＿；＜子类别2＞基准值＝＿＿＿(无子类别的产品只需一行)。高值为技术比较分母，不代表市场平均。
4. 减量化措施清单
措施ID | 减量化类别 | 减量化措施 | 减量原因 | 作用对象(子系统/部件) | 适用范围/子类别 | 绝对降铜量 | 降铜量单位 | 降低潜力(%) | 可叠加措施ID | 工程案例/科学依据来源 | 适用条件/约束/备注 | 证据等级/成熟度
R01 | 结构优化设计 | ＜措施描述＞ | ＜减量机理＞ | ＜子系统/部件名称＞ | (无子类别) | 0.1446 | t Cu/MWp_DC | 3.74 | R02;R05 | ＜真实工程案例：项目/实施方/年份/效果/引用＞ | ＜适用条件＞ | A/同行评审
R01 | 材料替代 | ＜措施描述＞ | ＜减量机理＞ | 塔筒内部固定主动力电缆 | 陆上 | 0.1317 | t Cu/MW | 6.9 | R02 | ＜真实工程案例＞ | 仅作用于固定塔筒段 | B-/商业产品+工程代理
R01 | 材料替代 | (同一措施,子类别不同,数值不同→独立成行) | ＜同上＞ | 塔筒内部固定主动力电缆 | 海上 | 0.1317 | t Cu/MW | 6.8 | R02 | ＜真实工程案例＞ | 海上无同口径BOM,采用陆上值作保守代理 | B-/工程代理
5. 减量化情景定义
情景代码 | 情景名称 | 情景定位/定义 | 适用范围/子类别 | 纳入措施ID | 满实施减量幅度Δmax(%) | 措施启动年 | 目标实现年 | 目标实现率(%) | 扩散方式 | 情景依据 | 备注 | 参数来源/链接
S0 | 基准情景(不减量) | 高铜技术参考配置，不额外实施减铜措施 | (无子类别) | 无 | 0 | 2025 | 2025 | 0 | 不适用 | ＜情景依据＞ | ＜备注＞ | ＜链接＞
S1 | 普通减量 | ＜情景定义＞ | 陆上 | R01 | 6.9 | 2025 | 2035 | 1 | 线性扩散 | ＜情景依据＞ | ＜备注＞ | ＜链接＞
S1 | 普通减量 | ＜同一情景,子类别不同,幅度不同→独立成行＞ | 海上 | R01 | 6.8 | 2025 | 2035 | 1 | 线性扩散 | ＜情景依据＞ | ＜备注＞ | ＜链接＞
6. 单位铜强度变化路径（基准年–2035）
本节数据由后端程序批量计算后写入，不在Excel内用公式呈现计算过程(计算逻辑由quant_agent+integration_node在代码中实现，Excel仅作结果展示)。本节按“年份 × 子类别 × 情景代码”长表形式逐行列示，而非按子类别/情景横向展开列——这样无论某产品有几个子类别、几套情景，都不需要新增列，只需要新增行。
年份 | 适用范围/子类别 | 情景代码 | 情景实现率(%) | 单位铜强度 | 强度单位 | 较基准ΔCu | 备注
2025 | 陆上 | S1 | 0 | 1.9 | t Cu/MW | 0 | 基准年
2026 | 陆上 | S1 | 10 | 1.887 | t Cu/MW | -0.013
2027 | 陆上 | S1 | 20 | 1.874 | t Cu/MW | -0.026
↑以上3行为格式示例(橙色)，实际交付时由程序为每个年份×子类别×情景组合写入一行，延展至2035年，并删除本行提示文字。